質　問　回　答　書

　 　令和　５年　１月２７日

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工事名 | 大動物用手術台の設計・製造・設置工事 |  |
| 工事場所 | 埼玉県さいたま市緑区上野田６９６ |

|  |  |
| --- | --- |
| 質問事項 | 工事期間が令和５年３月３１日となっておりますが５月３１日まで延長頂くことは出来ますか。 |

回答　令和４年度予算で執行しますので、工事期間は令和５年３月３１日まで

でお願いします。

|  |  |
| --- | --- |
| 質問事項 | 電源ですが三相２００Ｖでも宜しいでしょうか。 |

回答　工事場所の診療所（獣医棟手術室）には、手術台用に単相２００Ｖの電源が設置されています。

|  |  |
| --- | --- |
| 質問事項 | 委任状はどのタイミングでの提出でしょうか。 |

回答　入札当日、出欠席の確認後、入札開始前に提出をお願いします。